|  | -пожар в транспорте. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Систематическая разъяснительная работа по предупреждению родителей об ответственности, доведение памяток, рекомендаций для родителей по вопросам пожарной безопасности | В течение года | Председатель ПТК Классные руководители |
| 13. | Проверка наличия огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки. (на корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой краской, вывешиваются таблички с указанием даты их проверки или перезарядки, веса заряда и подписи лица, ответственного за состояние огнетушителей. Все первичные средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в журнале учета первичных средств пожаротушения) | Сентябрь, Декабрь, Постоянно, 1 раз в шесть месяцев | Председатель ПТК Члены ПТК |
| 14. | Проверка работоспособности, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Ежемесячно | Председатель ПТК |
| 15. | Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров. В коридорах, эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности | Ежегодно | Члены ПТК |
| 16. | Порядок хранения красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей (хранить краски, лаки, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости нужно в отдельных зданиях, складах) | Постоянно | Члены ПТК |
| 17. | Поддержание территории школы в состоянии пожарной безопасности. (Территория школы должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Сжигание мусора на территории запрещается, он своевременно собирается и вывозиться) | Постоянно | Члены ПТК |
| 18. | Проверка исправности электроустановок, выключателей, наличия в электрощитовых стандартных предохранителей и отсутствия оголенных проводов, сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | Постоянно | Члены ПТК |
| 19. | Анализ состояния пожарной безопасности школы, мер по ее поддержанию и совершенствованию рассматривать на административных совещаниях, педагогическом совете | 1 раз в полугодие, перед праздниками, каникулами | Председатель ПТК ПТК |